2024年度医疗设备第三方计量校准服务承诺

- 院方提供初步需检测项目及数量，结算按实际检测合格并出具证书数量结算

- 检测方需具备国家认可的合法检测资质以及院方90%以上项目检测资质、检测人员资质。（资质会议现场核定）

- 除温湿度计、耳温枪、移液枪等需实验室检测设备，其他设备需上门检测。

- 检测过程中检测人员需保持良好服务态度，检测人员配带临工部工作证，不准与临床发生争执，有疑义问题报临工部协调。

- 检测过程中，每个设备种类需拍摄2张带水印照片，照片中体现人员检测动作、检测设备以及被检设备。

- 检测过程中按单独科室记录设备必要信息并形成清单，完成检测后需临床护士长或科室设备专管员签字确认。后期按该确认清单结算科室费用。

- 检测完成后2周内出具校准报告，纸质报告需按科室单独装订成册并附目录。另需提供PDF格式电子版报告，电子版报告文件名备注科室，检测项目，设备序列号，便于后期检索。

- 检测完成后出具本次质控检测总结报告。

- 本次中标单位负责之后一年内本院其他所需医疗器械检测服务

- 本次现场检测服务需在  年 月 日前完成，报告需在    年  月  日前交至医院临工部（具体时间会议现场决定）。

- 其他优惠承诺（若无，可不填）：

- 医共体单位按照本次报价清单执行

- 如未按约定完成承诺内容，医院有权酌情扣除检测费用（最高不超过结算金额20%）

- 承诺公司：

- 承诺人：

- 承诺时间：