**附件2：消耗品、易耗品及维修零配件的清单报折扣率**

|  |
| --- |
| **离心机** |
| **序号** | **零件名称** | **单位** | **暂定单价（元）** |
| 1 | 压力传感器（离心机组） | 件 | 1650 |
| 2 | 温度传感器（离心机组） | 件 | 680 |
| 3 | 导叶执行机构（离心机组） | 件 | 14800 |
| 4 | ISM（离心机组） | 件 | 14900 |
| 5 | SAIA屏（离心机组） | 件 | 24620 |
| 6 | IOB板（离心机组） | 件 | 6956 |
| 7 | R134a制冷剂 | 桶 | 950 |
| 8 | 功率单元 （变频柜） | 件 | 16500 |
| 9 | 主控板 （变频柜） | 件 | 15630 |
| 10 |  IO板 （变频柜） | 件 | 8900 |
| 11 |  电源板PS1（变频柜） | 件 | 9200 |
| 12 | 温湿度采样板 （变频柜） | 件 | 3425 |
| 13 | 触摸屏 （变频柜） | 件 | 12867 |
| 14 |  电源板PS2（变频柜） | 件 | 7800 |
| 15 | 用户接口板 （变频柜） | 件 | 5600 |
| 16 | 系统接口板（变频柜） | 件 | 3800 |
| 17 | 压差式流量开关 | 件 | 1500  |
| 风冷螺杆 |
| **序号** | **零件名称** | **单位** | **暂定单价（元）** |
| 1 | 螺杆机压力传感器 | 件 | 3640 |
| 2 | 螺杆机液位传感器 | 件 | 7280 |
| 3 | 螺杆机电子膨胀阀 | 件 | 22762 |
| 4 | 螺杆机油加热 | 件 | 1560 |
| 5 | 加减载线圈 | 件 | 1183 |
| 6 | 排放电磁阀 | 件 | 2028 |
| 7 | 填充电磁阀 | 件 | 3060 |
| 8 | TD12显示屏 | 件 | 39600 |
| 9 | CH530控制器 | 件 | 44200 |
| 10 | 供电模块 | 件 | 5229 |
| 11 | 大功率输出模块 | 件 | 32683 |
| 12 | 输入模块 | 件 | 2779 |
| 13 | 高压输入模块 | 件 | 4758 |
| 14 | 四路输出模块 | 件 | 17679 |
| 15 | 压差式流量开关 | 件 | 1500 |
| 16 | 风扇电机 | 台 | 8860 |
| 17 | R134a制冷剂 | 桶 | 950 |
| 风冷模块 |
| 序号 | **零件名称** | **单位** | **暂定单价（元）** |
| 1 | 膨胀阀组件 | 个 | 404 |
| 2 | 四通换向阀组件 | 个 | 748 |
| 3 | 高压传感器 | 个 | 2084 |
| 4 | 低压传感器 | 个 | 2084 |
| 5 | 高压保护开关组件 | 个 | 398 |
| 6 | 室外传感器组件 | 个 | 318 |
| 7 | 主机PCB电脑板 | 个 | 2364 |
| 8 | 模块65KW主风扇电机 | 个 | 1528 |
| 9 | 模块130KW匹主风扇电机 | 个 | 1699 |
| 10 | 风扇叶轮 | 个 | 604 |
| 11 | PWM阀阀体 | 个 | 1142 |
| 12 | PWM阀线圈 | 个 | 1129 |
| 13 | 模块65KW压缩机 | 个 | 11011 |
| 14 | 模块130KW压缩机 | 个 | 12113 |
| 15 | 模块65KW板换 | 个 | 14985 |
| 16 | 模130KW板换 | 个 | 15829 |
| 17 | 交流接触器 | 个 | 1370 |
| 18 | 变压器 | 个 | 429 |
| 19 | 油分离器 | 个 | 1125 |
| 20 | 风机电容 | 个 | 899 |
| 21 | 风扇变频板 | 个 | 2369 |
| 22 | 进出盘管热敏电阻 | 个 | 74 |
| 23 | 制冷剂（R410A） | 桶 | 1200 |

|  |
| --- |
| **冷却塔** |
| **序号** | **零件名称** | **型号规格** | **暂定单价（元）** | **备注** |
| 3 | 中轴总承 | 现有冷却塔品牌型号 | 7800 |  |
| 4 | 轮壳 | 现有冷却塔品牌型号 | 3500 |  |
| 7 | 风机 | 现有冷却塔品牌型号 | 5000 |  |
| 8 | 浮球阀 | 现有冷却塔品牌型号 | 180 |  |
| 9 | 皮带（套） | 现有冷却塔品牌型号 | 1450 |  |
| 12 | 电机（10KW以上） | 现有冷却塔品牌型号 | 5100 |  |
| 15 | 电机轴承更换 | 现有冷却塔品牌型号 | 3000 |  |
| 16 | 百叶板 | 现有冷却塔品牌型号 | 150 |  |
| 17 | 外板 | 现有冷却塔品牌型号 | 780 |  |
| 18 | 电机架 | 现有冷却塔品牌型号 | 380 |  |
| 19 | 风机架 | 现有冷却塔品牌型号 | 630 |  |
| 20 | 配管槽 | 现有冷却塔品牌型号 | 300 |  |
| 21 | 洒水槽 | 现有冷却塔品牌型号 | 906 |  |
| 22 | 皮带轮 | 现有冷却塔品牌型号 | 530 |  |
| 23 | 皮带罩 | 现有冷却塔品牌型号 | 840 |  |
| 24 | 冷却塔框架梁 | 现有冷却塔品牌型号 | 1800 |  |
| 27 | UFW组套 | 现有冷却塔品牌型号 | 5000 |  |
| 28 | 水槽压板更换 | 现有冷却塔品牌型号 | 1200 |  |
| 29 | 洒水槽盖板 | 现有冷却塔品牌型号 | 1200 |  |
| 30 | 冷却塔护栏 | 现有冷却塔品牌型号 | 1200 |  |

|  |
| --- |
| **水泵** |
| **序号** | **零件名称** | **型号规格** | **暂定单价（元）** |
| 1 | 水泵联轴器更换 | 15KW内 | 890 |
| 2 | 水泵联轴器更换 | 15KW-55KW | 2200 |
| 3 | 水泵联轴器更换 | 55kw-110kw | 4600 |
| 4 | 电机轴承更换 | 15KW内 | 890 |
| 5 | 电机轴承更换 | 15KW-55KW | 2200 |
| 6 | 电机轴承更换 | 55kw-110kw | 4600 |
| 7 | 水泵密封更换 | 15KW内 | 500 |
| 8 | 水泵密封更换 | 15KW-55KW | 800 |
| 9 | 水泵密封更换 | 55kw-110kw | 1800 |
| 10 | 变频器拆修 | 15KW内 | 2600 |
| 11 | 变频器拆修 | 15KW-55KW | 3200 |
| 12 | 变频器拆修 | 55kw-110kw | 4500 |
| 13 | 电机线圈维修 | 15KW内 | 1170 |
| 14 | 电机线圈维修 | 15KW-55KW | 4290 |
| 15 | 电机线圈维修 | 55kw-110kw | 9800 |

|  |
| --- |
| **控制柜** |
| **序号** | **零件名称** | **型号规格** | **暂定单价（元）** |
| 1 | 交流接触器 | RoHS JQC-400A-34-220VAC-CO-DL | 6511 |
| 2 | 交流接触器 | RoHS JQC-32A-31-220VAC-DL | 385 |
| 3 | 交流接触器 | JCQ-50A-30-220VAC-DL | 685 |
| 4 | 交流接触器 | REACH,RoHS JCQ-65A-30-220VAC-DL | 703 |
| 5 | 交流接触器 | JCQ-80A-30-220VAC-DL | 970 |
| 6 | 交流接触器 | JCQ-95A-30-220VAC-DL | 1084 |
| 7 | 交流接触器 | JCQ-115A-34-220VAC-CO-DL | 1708 |
| 8 | 交流接触器 | JCQ-150A-34-220VAC-CO-DL | 1784 |
| 9 | 交流接触器 | JCQ-185A-34-220VAC-CO-DL | 1889 |
| 10 | 交流接触器 | RoHS JQC-225A-34-220VAC-CO-DL | 2616 |
| 11 | 交流接触器 | JCQ-265A-34-220VAC-CO-DL | 3956 |
| 12 | 交流接触器 | RoHS JQC-9A-31-220VAC-O-DL | 160 |
| 13 | 交流接触器 | RoHS JQC-30A-31-220VAC-C-D | 404 |
| 14 | 交流接触器 | JCQ-9A-31-220VAC-CO-L | 150 |
| 15 | 交流接触器 | JCQ-170A-30-220VAC-L | 2031 |
| 16 | 交流接触器 | JCQ-12A-31-220VAC-CO-L | 163 |
| 17 | 交流接触器 | JCQ-150A-30-220VAC-L | 803 |
| 18 | 交流接触器 | JCQ-300A-30-220VAC-L | 3861 |
| 19 | 交流接触器 | JCQ-205A-30-220VAC-L | 1235 |
| 20 | 交流接触器 | JCQ-245A-30-220VAC-L-1-1 | 4000 |
| 21 | 交流接触器 | JCQ-475A-30-220VAC-L | 9821 |
| 22 | 交流接触器 | JCQ-410A-30-220VAC-L | 6847 |
| 23 | 交流接触器 | JCQ-620A-30-220VAC-L | 16250 |
| 24 | 交流接触器 | JCQ-95A-32-220VAC-CO-L | 1054 |
| 25 | 交流接触器 | JCQ-800A-30-220VAC-CO-DL | 23505 |
| 26 | 交流接触器 | JCQ-150A-30-220VAC-L-1 | 879 |
| 27 | 交流接触器 | JCQ-185A-30-220VAC-L-1 | 971 |
| 28 | 交流接触器 | JCQ-225A-30-220VAC-L-1 | 1984 |
| 29 | 交流接触器 | JCQ-330A-30-220VAC-L-1 | 2694 |
| 30 | 交流接触器 | JCQ-400A-30-220VAC-L-1 | 3369 |
| 31 | 交流接触器 | RoHS JCQ-65A-32-220VAC-DL | 347 |
| 32 | 热继电器 | RoHS 3RU6116-1HB0 | 319 |
| 33 | 热继电器 | RoHS 3RU6116-1EB1 | 279 |
| 34 | 热继电器 | RoHS 3RU6126-4DB0 | 227 |
| 35 | 热继电器 | (2.5-4A) 3UA5940-1E | 270 |
| 36 | 热继电器 | (3.2-5A) 3UA5940-1F | 396 |
| 37 | 热继电器 | LRD-06C | 316 |
| 38 | 热继电器 | (1.6-2.5A) LRD-07C | 166 |
| 39 | 热继电器 | (2.5-4A) LRD-08C | 237 |
| 40 | 热继电器 | (5.5-8A) LRD-12C | 237 |
| 41 | 热继电器 | (4-6A) LRD-10C | 239 |
| 42 | 塑壳断路器(电子脱扣器,电机保护型,额定电流500A) | NSX630F-2.3M | 7515 |
| 43 | 塑壳断路器(电子脱扣器,配电型,额定电流630A) | NSX630F-2.3 | 9118 |
| 44 | 微型断路器 | OSMC32N2D6 | 278 |
| 45 | 微型断路器 | OSMC32N3D1 | 590 |
| 46 | 微型断路器 | OSMC32N1D1 | 167 |
| 47 | 微型断路器 | OSMC32N3D16 | 346 |
| 48 | 微型断路器 | OSMC32N1D6 | 112 |
| 49 | 微型断路器 | OSMC32N1C2 | 127 |
| 50 | 微型断路器 | OSMC32N1D4 | 159 |
| 51 | 断路器 | NXS250N-2.2 3P3D | 4566 |
| 52 | 断路器 |  NXS400N-2.3 3P3D | 4356 |
| 53 | 断路器 |  5SY6D4A1P | 114 |
| 54 | 断路器 |  5SY6D6A1P | 140 |
| 55 | 断路器 |  5SY6D1A1P | 124 |
| 56 | 断路器 |  5SY6D2A1P | 134 |
| 57 | 断路器 |  5SY6D6A/2P | 370 |
| 58 | 断路器 |  5SY6D1A2P | 490 |
| 59 | 断路器 | 3VA2M630R630ETU350F/3P | 8319 |
| 60 | 断路器 | 3VA2M400R400ETU350F/3P | 4449 |
| 61 | 断路器 | 3VA2M250R250ETU350F/3P | 3086 |
| 62 | 断路器 |  3VL800N800 ETU20 F/3P | 13300 |
| 63 | 断路器 | 3VL160N160 ETU20 F/3P | 2385 |
| 64 | 断路器 |  3VL250N250 ETU20 F/3P | 3212 |
| 65 | 断路器 |  3VL400N400 ETU20 F/3P | 4397 |
| 66 | 断路器 |  3VL630N630 ETU20 F/3P | 7848 |