## 招标控制价封面
| 杭州市临安区中医院日间手术室改造医美科工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | (小写): | 136304元
| (大写): | 壹拾叁万陆仟叁佰零肆元整
招 标 人: |  |  | 中介机构:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 【不含单列】工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:杭州市临安区中医院日间手术室改造医美科工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明施工费 (元) | 规 费 (元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总计［一+二］

## 1_【不含单列】单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:杭州市临安区中医院日间手术室改造医美科工程
单位工程名称:单项工程 |  |  |  |  | 单位:元
序号 | 汇 总 内 容 | 房屋建筑与装饰工程 清单控制价汇总 | 通用安装工程 清单控制价汇总 | 金额小计
1 | 分部分项工程量清单
2 | 措施项目清单
2.1 | 组织措施项目清单
其中 | 安全文明施工费
2.2 | 技术措施项目清单
3 | 其他项目清单
4 | 规费
5 | 税金
合计=1+2+3+4+5

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质：实心砖墙拆除 2.拆除高度：2.8m 3.拆除砌体的截面尺寸：截面尺寸：100mm | m3 | 0.78
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：过道玻璃移门拆除 尺寸1900*2800 | m2 | 5.32
3 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：入口门调整开启方向 尺寸1500*2300 | m2 | 3.45
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 多余土方装车外运，运距及废渣处置费用自行考虑 | m3 | 1.31
新建工程
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：卫生间及洗脸摄影室新增蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型：墙体厚度100mm | m3 | 1.52
6 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色：单玻玻璃隔断，12mm，高度2.5m，内含百叶 | m2 | 24.53
7 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色：防火夹胶玻璃隔断，高度2.5m，5mm+5mm，内含百叶 | m2 | 38.70
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：100mm轻附墙轻钢龙骨基层 2.基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：6mm冰火板（含防火涂料） | m2 | 26.80
9 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.门代号及洞口尺寸：过道新增玻璃移门，尺寸1500*2300 | m2 | 6.90
10 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：医办及下方新增房间、激光治疗新增单扇门，尺寸1000*2300 | m2 | 23.00
11 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：走廊新增双扇门，尺寸1500*2300 | m2 | 6.90
12 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：厕所新增平开门，尺寸800*2300 | m2 | 1.84
13 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：摄影洗脸室新增平开门，尺寸700*2300 | m2 | 1.61
14 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：入口门调整开口方向，尺寸1500*2300 | m2 | 3.45
15 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.工程部位：新增卫生间部分20mm厚大理石门槛石 | m2 | 0.08
地面工程
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：300*300*10防水地砖面层，6厚聚合物防水砂浆 | m2 | 4.32
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
吊顶工程
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：新增卫生间部分轻钢龙骨铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（u50） 3.基层材料种类、规格：天棚细木工板平面基层 4.面层材料品种、规格：轻钢龙骨铝扣板吊顶 | m2 | 4.32
墙面工程
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 新建墙体水泥砂浆底内墙面抹灰，具体做法详见图纸，新建墙体抹灰面涂两遍腻子，三遍乳胶漆 | m2 | 15.15
19 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：卫生间墙面湿贴墙砖陶瓷薄板，高度3m，尺寸300mm*300mm，6厚聚合物防水砂浆 | m2 | 11.12
20 | 010810001001 | 窗帘（杆） | 新建医办，靠窗部分聚酯纤维成品卷帘，宽度1000mm，高度2.8m，含窗帘杆、窗帘盒及窗帘 | m2 | 36.51
其他项目
21 | 01B001 | 成品保护及风口移位 | 现场裂缝墙面修复、风口移位、消火栓移位及成品保护含卫生间保护，暂定1300元/一项 | 项 | 1
合计

## 1_1_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市临安区中医院日间手术室改造医美科工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.14
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.11
5 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市临安区中医院日间手术室改造医美科工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 综合脚手架制作安装，具体做法详见图纸 | m2 | 4.20
合计

## 1_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规 格：按设计要求 3.基础形式、材质、规格：按设计要求 4.接线端子材质、规格：按设计要求 5.端子板外部接线材质、规格：按设计要求 6.安装方式：悬挂式 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 5.接地要求：钢管接地 6.其他：含明管支架、卡扣等 | m | 138.14
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN25 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 5.接地要求：钢管接地 6.其他：含明管支架、卡扣等 | m | 27.60
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 5.接地要求：钢管接地 6.其他：含暗管墙、地面开槽恢复等 | m | 40.60
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 5.接地要求：钢管接地 6.其他：含暗管墙、地面开槽恢复等 | m | 6.10
6 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：可挠金属套管 3.规格：DN20 4.配置形式：吊顶内敷设 5.接地要求：钢管接地 | m | 0.50
7 | 030411002001 | 线槽 | 1.名 称：线槽 2.线槽材质：半圆形金属线槽 | m | 35.55
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿放 3.规 格：WDZ-BYJ-2.5 4.配线材质：铜芯 | m | 587.46
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿放 3.规 格：WDZ-BYJ-4 4.配线材质：铜芯 | m | 106.20
10 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿放 3.规 格：WDZ-RYJS-2*2.5 4.配线材质：铜芯 | m | 26.77
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.规 格：WDZ-BYJ-2.5 4.配线材质：铜芯 | m | 156.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.规 格：WDZ-BYJ-4 4.配线材质：铜芯 | m | 51.90
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒、插座盒 2.材 质：钢制 3.规 格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 24
14 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名 称：地面接线盒 2.材 质：钢制 3.规 格：120型 4.安装形式：暗装 | 个 | 15
15 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：普通接线盒 2.材 质：塑料 3.规 格：86型 4.安装形式：明装 | 个 | 47
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 原有走廊筒灯移位，主材利旧 | 套 | 7
17 | 030412004002 | 装饰灯 | 原有应急照明灯移位，主材利旧 | 套 | 3
18 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：应急照明灯 2.装饰灯规格： 3.安装形式：吸顶式 | 套 | 1
19 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全出口指示灯 2.装饰灯规格： 3.安装形式：墙壁式 | 套 | 2
20 | 030412004005 | 装饰灯 | 原有疏散指示灯移位，主材利旧 | 套 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散指示灯 2.装饰灯规格： 3.安装形式：吊装 | 套 | 1
22 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：地面疏散指示灯 2.装饰灯规格： 3.安装形式：嵌地式安装 | 套 | 5
23 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：LED面板灯 2.规 格：300*300 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 1
24 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：LED面板灯 2.规 格：600*300 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 6
25 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：LED面板灯 2.规 格：600*600 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 1
26 | 030412005004 | 荧光灯 | 原有移位LED面板灯600*600 | 套 | 6
27 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：换气扇 2.规 格：300*300 3.安装方式：嵌入式安装 | 台 | 1
28 | 030404031001 | 小电器 | 1.电器名称：浴霸一体机 2.规 格：600*300 3.接线端子材质、规格：按设计要求 | 套 | 1
29 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.材 质：优质塑料或钢制 3.规 格：220V 10A | 个 | 8
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.材 质：优质塑料或钢制 3.规 格：220V 10A | 个 | 1
31 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：三联单控开关 2.材 质：优质塑料或钢制 3.规 格：220V 10A | 个 | 1
32 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名 称：防溅单联单控开关 2.材 质：优质塑料或钢制 3.规 格：220V 10A | 个 | 1
33 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名 称：防溅双联单控开关 2.材 质：优质塑料或钢制 3.规 格：220V 10A | 个 | 1
34 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名 称：双联双控开关 2.材 质：优质塑料或钢制 3.规 格：220V 10A | 个 | 3
35 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：普通五孔插座 2.材 质：优质塑料或钢制 3.规 格：220V 10A | 个 | 9
36 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：防溅普通五孔插座 2.材 质：优质塑料或钢制 3.规 格：220V 10A | 个 | 1
37 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：热水器带开关插座 2.材 质：优质塑料或钢制 3.规 格：220V 16A | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 030404035004 | 插座 | 1.名 称：强电地插 2.材 质：铜制 3.规 格：120型 220V 10A 4.安装方式：埋地安装 | 个 | 15
39 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)`经修配改或拆迁的旧设备调试 | 系统 | 1
40 | 03B001 | 机械开孔 | 砖墙及砌体墙钻孔直径 （mm以内）63以内 | 个 | 24
|  | 弱电 |  |  | 0
41 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 5.接地要求：钢管接地 6.其他：含明管支架、卡扣等 | m | 0.50
42 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：DN25 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 5.接地要求：钢管接地 6.其他：含明管支架、卡扣等 | m | 28.30
43 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：DN25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 5.接地要求：钢管接地 6.其他：含暗管墙、地面开槽恢复等 | m | 20.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：可挠金属套管 3.规格：DN20 4.配置形式：吊顶内敷设 5.接地要求：钢管接地 | m | 0.60
45 | 030411002002 | 线槽 | 1.名 称：线槽 2.线槽材质：半圆形金属线槽 | m | 8.60
46 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：双绞线缆 2.规 格：Cat6-4PrUTP 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：管内穿放 | m | 114.30
47 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名 称：双绞线缆 2.规 格：Cat6-4PrUTP 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：线槽（桥架）内布放 | m | 406.30
48 | 030502012001 | 信息插座 | 原有内网数据+语音双口插座移位，主材利旧(底盒换新) | 个 | 1
49 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名 称：内网数据+语音双口插座 2.规 格：86型，含模块 3.底盒材质、规格：86型钢制 | 个 | 5
50 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名 称：内网数据+语音双口地插 2.规 格：120型铜制面板，含模块 3.底盒材质、规格：86型钢制 | 个 | 2
51 | 030501008001 | 集线器 | 内网AP插座(无线放装式) | 台 | 1
52 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 17
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 03B001 | 机械开孔 | 砖墙及砌体墙钻孔直径 （mm以内）63以内 | 个 | 10
|  | 门禁系统 |  |  | 0
54 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 5.接地要求：钢管接地 6.其他：含明管支架、卡扣等 | m | 7.00
55 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN25 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 5.接地要求：钢管接地 6.其他：含明管支架、卡扣等 | m | 5.00
56 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 5.接地要求：钢管接地 6.其他：含暗管墙、地面开槽恢复等 | m | 10.00
57 | 030411001013 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 5.接地要求：钢管接地 6.其他：含暗管墙、地面开槽恢复等 | m | 6.80
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿放 3.规 格：WDZ-BYJ-2.5 4.配线材质：铜芯 | m | 18.00
59 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿放 3.规 格：WDZ-RYYSP-2*1.0 4.配线材质：铜芯 | m | 11.80
60 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿放 3.规 格：WDZ-RYY-2*1.0 4.配线材质：铜芯 | m | 22.60
61 | 030411004009 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿放 3.规 格：WDZ-RYY-4*1.0 4.配线材质：铜芯 | m | 6.20
62 | 030411004010 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.规 格：WDZ-RYYSP-2*1.0 4.配线材质：铜芯 | m | 61.45
63 | 030411004011 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.规 格：WDZ-RYY-2*1.0 4.配线材质：铜芯 | m | 117.55
64 | 030411004012 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.规 格：WDZ-RYY-4*1.0 4.配线材质：铜芯 | m | 58.90
65 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒、插座盒 2.材 质：钢制 3.规 格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名 称：普通接线盒 2.材 质：塑料 3.规 格：86型 4.安装形式：明装 | 个 | 8
67 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 门禁控制器四门 | 台 | 1
68 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名 称：读卡器 2.规 格：带密码键盘 | 台 | 4
69 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名 称：出入门按钮 | 台 | 4
70 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名 称：电磁吸力锁 2.规 格：双门 | 台 | 4
71 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 出入口控制系统~≤50门 | 系统 | 1
|  | 暖通 |  |  | 0
72 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌薄钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：1000*250mm 5.板材厚度：δ0.75 6.工作内容：制作：放样、下料、折方、轧口、咬口,制作直管、管件、吊托支架,钻孔、焊接、组对。 安装：找标高、配合预留孔洞、吊托支架制作安装、组装、风管就位、找平、找正、 加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固。 | m2 | 32.38
73 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 原有风口PYK-SDW630*800(2.86) 13000m3/h搬运、移位、拆装，主材利旧 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
74 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：风口 2.型 号：PYK-SDW 3.规 格：630*800mm 13000m3/h | 个 | 1
75 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度：30mm | m3 | 0.97
76 | 03B002 | 排烟阀控制 | 排烟阀控制器、模块、管线等 | 套 | 2
77 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1
|  | 消防 |  |  | 0
78 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 输入输出模块I/O，含管线费用 | 个 | 4
|  | 给排水 |  |  | 0
79 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PP-R DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 18.91
80 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PP-R DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 9.55
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
81 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PP-R DN20 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 54.78
82 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R 热水 DN20 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 10.35
83 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.阀门材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
84 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.阀门材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 7
85 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：角阀 2.阀门材质：铜芯 带铜活 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2
86 | 031004004002 | 污物池 | 1.浴缸材质：陶瓷 2.规格、类型：台下式 冷水 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：污物池1个、污物池排水附件1套、污物池托架1副、长颈水龙头1个、角型阀(带铜活)1个、金属软管1根等 | 组 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
87 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.浴缸材质：陶瓷 2.规格、类型：台下式 冷热水 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：洗脸盆1个、洗脸盆排水附件1套、洗脸盆托架1副、混合冷热水龙头1个、角型阀(带铜活)2个、金属软管2根等 | 组 | 1
88 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.浴缸材质：陶瓷 2.规格、类型：台下式 冷水 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：洗脸盆1个、洗涤盆排水附件1套、洗涤盆托架1副、长颈水龙头1个、角型阀(带铜活)1个、金属软管1根等 | 组 | 8
89 | 031004006001 | 大便器 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：坐式大便器 连体水箱 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：连体坐便器1个、连体坐便器进水阀配件1套、角型阀(带铜活)1个、金属软管1根等 | 组 | 1
90 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 2.组装形式：成套 手动开关冷热水 3.附件名称、数量： 三合一双管成品淋浴器（含固定件）1套 | 套 | 1
91 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 电热水器安装 挂式RS50型 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：UPVC DN100 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 | m | 22.09
93 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：UPVC DN75 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 | m | 31.40
94 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：UPVC DN50 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 | m | 4.72
95 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：水龙头 2.型号、规格：DN15 3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 1
96 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：不锈钢 2.型号、规格：DN50 3.安装方式：嵌地安装 | 个 | 2
97 | 03B003 | 机械开孔、恢复 | 楼板机械开孔、恢复 直径 （mm以内）108 | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
98 | 03B002 | 机械开孔、恢复 | 楼板机械开孔、恢复 直径 （mm以内）83 | 个 | 10
99 | 03B003 | 机械开孔、恢复 | 楼板机械开孔、恢复 直径 （mm以内）63 | 个 | 3
100 | 03B004 | 补说明1 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 1
合计

## 1_2_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市临安区中医院日间手术室改造医美科工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.88
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13
5 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 1_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市临安区中医院日间手术室改造医美科工程
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
脚手架搭拆
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合计